| . 中国市政工程华北设 计研究总院有限公司 |  |  |  | 启动区燃气工程（调压站一期） 场站工程 结构专业材料表 |  |  | 工号 | 2022-S-042-017 | 图号 | G材-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 分号 | 2 | 页号 | 1/1 |
| 序号 | 名 称 规 格 |  |  | 材 料 | 单 位 | 数 量 | 重量（Kg） |  | 备 注 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 单 重 | 总 重 |  |  |
| 一 | 设备基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C30钢筋混凝土 |  |  |  | m3 | 266.76 |  |  |  |  |
|  | HBB400钢筋 直径≤20 |  |  |  | t | 32.01 |  |  |  |  |
|  | 8mm钢板 |  |  |  | t | 0.10 |  |  |  |  |
|  | C20混凝土垫层 |  |  |  | m3 | 293.44 |  |  |  |  |
|  | C35细石混凝土 |  |  |  | m3 | 1.0 |  |  |  |  |
|  | 土方 |  |  |  | m3 | 899.86 |  |  |  |  |
|  | 模板 |  |  |  | M2 | 73.8 |  |  |  |  |
|  | 备注：此为两个站材料总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  | 校核 |  |  | 审核 |  |  | 日期 | 2022.5 |  |