| 一 | 管材 |  |  |  |  | GB/T9711-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D219.1×6.3 L245N （PSL2）无缝钢管 | m | 37.4 | 33.06 | 1236 | 直管段 |
| 二 | 焊接材料 |  |  |  |  |  |
| 1 | 焊条 | kg | 2.5 |  |  |  |
| 2 | 焊丝 | kg | 1.3 |  |  |  |
|  | 型号根据焊接工艺评定选取 |  |  |  |  |  |
| 3 | 乙炔气 | m3 | 1 |  |  |  |
| 4 | 氧气 | m3 | 3 |  |  |  |
| 三 | 管道防腐 |  |  |  |  |  |
| 1 | D219三层PE加强级防腐层 | m | 37.4 |  |  |  |
| 2 | 三层结构辐射交联聚乙烯热收缩带 |  |  |  |  |  |
|  | DN200×450 | 套 | 5 |  |  | 管道补口 |
| 3 | 聚乙烯补伤片 | m | 5 |  |  |  |
| 四 | 线路附属设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 标志桩 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 警示带 | m | 40 |  |  |  |
| 3 | 警示牌 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 钢筋混凝土盖板2000*1000*200 | 块 | 19 |  |  |  |
| 5 | 马鞍式压重块 | 组 | 19 |  |  |  |
| 6 | 细土回填 | m3 | 5 |  |  |  |