F212-F223沿河敷设段调整方案

- 调整原因

- 留坝至凤县天然气输气管道工程F212-F223拟建管道位于国家级种质资源保护区内，根据保护区要求，原设计为尽量减少沿保护区水域敷设，原管道路由根据地貌情况多次穿越该段河道，近年来由于洪水冲刷和河道清理，河道内水面发生变化，目前河道水面均位于南侧山体脚下，与原管道基本重合，施工需对现水域进行改道引流。

- 调整方案

- 为减小管沟开挖对保护区水域的影响，拟将管道调整至河道北侧滩地，管道从F212桩引出，进入河道后，沿北侧滩地（无水）向西敷设至原F223桩，调整后线路长度减少约80米，减少水域穿越4处，同时施工时将大大减少河道管沟、导流渠开挖范围。调整后线路走向见图1、2及附图。平均开挖深度4.85米。

调整路由

原路由

图1：线路路由示意图（红色阴影为河道现有水面，蓝色为河道原貌水面）

图2：线路路由走向图

图3 现场照片

图4 现场照片